
采

购

文

件
采购项目名称：如东县马塘初级中学食堂传菜梯供货与安装

采购人名称：       如东县马塘初级中学          

政府采购方式：             询价                  

二O一七年八月二十八日
采 购 文 件 目 录

第一章  询价采购公告………………………………………3

第二章  采购项目要求………………………………………6

第三章  投标须知 ………………………………………… 8
第四章  技术条件及配置要求…………………………… 13
第五章  投标文件格式 ……………………………………14
第1章     询价采购公告

马塘初级中学按规定以询价方式采购以下项目：
一、采购人：如东县马塘初级中学
二、项目名称：如东县马塘初级中学食堂传菜梯供货与安装
三、项目内容及要求：
	电 梯
名 称
	数量
（台）
	速度
（m/s）
	载重
kg
	层/站
	井道尺寸（mm）
（宽×深）
	备  注

	传菜电梯
	1
	.0.4
	200
	3/3/3
	1550*1300
	无机房


本项目采购文件中井道尺寸为设计图纸数据，实际施工时，依中标单位到现场测量的数据为准。
⑴电梯：3层3站传菜梯 1台。
⑵额定载重量、速度：载重量200kg，速度 0.4 m/s 。 
⑶采购项目范围包括：如东县初级中学食堂传菜梯供货与安装项目的所需设备（包括专线电源和三层不锈钢包边门套）、运输（包括装卸、二次搬运、现场保管）、安装、调试和验收、售前售后服务、质保期内维修保养等。
⑷本项目为一个完整标的，标的内货物不得拆分，否则视为非实质性响应。
四、采购方式：询价。
五、应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：
①具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立企业法人
 ②能按采购内容提供货物、安装及服务的制造商或厂家唯一授权该项目的经销商（注：同一品牌制造商仅可授权一家经销商，如出现同一品牌制造商授权两家及以上者，均作为无效投标处理）。同时电梯制造商具有电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证（A级）。电梯制造商或其他电梯安装单位安装电梯必须具有：中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证【B级以上（含B级）】或电梯安装工程专业承包二级以上（含二级）施工资质。电梯制造商具有IS09001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书；
③ 电梯安装单位拟派项目负责人资质要求：机电安装专业二级以上（含二级）注册建造师资格，且安装项目负责人具有安全培训合格证B证。
④投标单位如非本项目的电梯安装单位，则必须与符合公告资质要求的电梯安装单位组成联合体报名投标，并明确各自承担的责任和义务。本招标项目不接受其它方式的联合体报名投标。
⑤投标文件中的所有内容没有失实或者弄虚作假；
六、招标文件领取

投标供应商凭以下资料向如东县马塘初级中学报名（填写《供应商报名登记表》）并领取采购文件。
⑴若投标供应商为本项目所需产品制造商：
《供应商报名登表》、制造商企业营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书原件。
⑵若投标供应商为本项目所需产品代理销售商：
《供应商报名登表》、制造商企业营业执照副本复印件和代理销售商企业营业执照副本复印件、具有产品制造商针对本项目的唯一授权的授权委托书原件、法定代表人授权委托书原件。
注：若投标供应商与电梯安装单位组成联合体投标的，除以上资料外，还必须提供联合体协议书复印件、电梯安装企业营业执照副本复印件、电梯安装企业资质证书复印件。
注：以上证件的复印件须加盖与证件名称一致的单位红色公章。

七、投标保证金
本次项目的投标保证金金额为：人民币2000元整（现场开标项目投标现场交）。中标单位在签订合同以后投标保证金转为履约保证金，合同到期结束，项目验收合格，甲乙双方顺利交接完成后，无息归还；未中标单位在评标结束后退还保证金。
但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还。
（1）具有伪造投标材料、弄虚作假、串标等欺骗行为的；
（2）中标而拒绝签订合同的；
（3）中标后未履行标书规定全部义务的；
（4）签订合同后擅自转包他人的。
八、报名及投标截至时间

供应商报名截止时间：2017年9月5日下午6：00 （法定节假日及公休日除外）
供应商投标截止时间：2017年9月8日下午3：30。
九、单位联系人：宋爱泉，电话：13912868355。
招标地点：如东县马塘中学办公楼一楼会议室

（如东县马塘镇仁和北路15号）
 

                                     如东县马塘初级中学

 2017年8月30日
第2章   采购项目要求

1、 采购项目内容及要求：

     1、采购人：如东县马塘初级中学。

2、项目名称：如东县马塘初级中学食堂传菜梯供货与安装
3、项目内容：

（1）电梯：3层3站传菜梯 1台。

（2）额定载重量、速度：载重量 200kg，速度 0.4 m/s 。 

（3）采购项目范围包括：如东县马塘初级中学食堂传菜梯供货与安装项目的所需设备（包括专线电源和三层不锈钢包边门套）、运输（包括装卸、二次搬运、现场保管）、安装、调试和验收、售前售后服务、质保期内维修保养等。
（4）本项目为一个完整标的，标的内货物不得拆分，否则视为非实质性响应。

（5）技术参数详见本采购文件第五章“技术条件及配置要求”

2、 产品质保及售后服务要求

   1、所有产品必须是制造商原厂生产的全新设备、软件（包括零部件），完全符合行业标准和国家质量检测标准。

   2、所有产品必须配置齐全，包括设备、配套件、软件、备品配件及专用工具、随机资料、配件以及安装所需的耗材等。
   3、本项目所有产品免费质保期两年。免费质保期内，所有非人为损坏的部件全部免费更换。接到用户服务要求及报修电话后一个小时内响应并修复。

   4、免费对采购人的使用人员进行培训。

   5、售后服务应指定专门负责人，并建立长期、稳定的售后服务队伍；售后服务人员应由技术强、业务精的高素质专业人员组成。

3、 产品安装调试要求

    1、成交供应商必须将所有产品运至采购人指定地点拆箱拆封，根据采购人要求将产品安装在指定地点。

   2、成交供应商负责提供产品安装、配置、维护、管理和使用的现场培训，以使采购人管理人员能够进行产品的日常运行及维护等工作。

   3、本采购项目的产品安装、调试所必需的各类材料及配件由成交供应商负责免费提供。

4、 供货要求

1、供货时间：接到采购人通知后15日历天内供货并安装结束，具体时间业主在电梯供货前书面通知供货商。

2、交付地点：如东县马塘镇,如东县马塘初级中学食堂现场。 
5、 付款条件

传菜梯安装验收合格（通过技术监督局验收并拿到验收合格证，同时向采购人提供一套完整电梯移交资料）投入运行后支付最终报价设备费和安装费的90%，正常运行一年支付设备费和安装费的10%，无质量问题付清余款。

第3章     投标须知

1、 说明

1、本采购文件中所称“采购人”为如东县马塘初级中学，“投标人”为本项目投标供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目中标供应商。

2、本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购方所有。

3、投标人必须保证所投标产品的质保、技术（参数、功能等）的准确性。

4、投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业法人或自然人。

5、无论投标人成交与否，投标人的投标文件和相关资料概不退还。

2、 投标人资格要求

   见本项目采购公告。 

3、 询价采购程序及成交原则

1、投标人法定代表人或其授权委托人在投标截止时间前携带本人身份证原件到采购方指定地点递交投标文件、投标保证金,并参加投标。

2、询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性、符合性审查。

⑴资格性检查内容包括：①投标文件数量及密封、标记情况；②投标保证金交纳情况；③投标人及投标产品的资格证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

⑵符合性检查内容包括：①投标文件的有效性和完整性；②投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3、询价小组宣布合格投标人名单，合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

4、询价小组将根据采购本文件的要求和条件进行评定,按照质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则从合格投标人中确定成交供应商或成交候选供应商（投标人应在投标文件中一次性报出不得更改的价格）。
5、如出现最低报价相同的情况，则依次比较技术响应情况、质保、售后服务等承诺、交货时间确定成交供应商；如果出现最低报价、技术响应、质保、交货时间等均相同的情况，将组织最低报价的供应商进行再次报价，再次报价必须小于前次报价。
6、成交结果经公示无异议后，采购方向成交供应商签发《成交通知书》。

7、成交供应商有涉及对标书实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

8、成交供应商必须根据《中标（成交）通知书》的要求在规定时间内与采购单位签订合同。
9、在合同签订之前，采购人有权对成交单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、提交相关证明材料、调查和实地考察等，如发现成交单位提供的材料虚假、对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报、不能按采购文件要求提供相关证明材料等情况，则采购单位有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在投标报价文件有效期内另行评定成交供应商，或重新组织采购。

10、签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。
4、 无效投标及废标情形

1、符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；
（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）投标文件漏项、字迹模糊，无法辨认的；

（7）投标人改变本采购文件提供的清单中的计量单位、数量的；
（8）投标人的投标文件中的报价超过了本项目的采购预算的（注：本项目采购预算为人民币 ？万元）；
（9）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；
（10）投标文件中有两个或两个以上报价的；

（11）没有按规定缴纳投标保证金的；

（12）投标人未按本采购文件要求携带相关投标资料的备查原件到投标现场的；

（13）不同法定代表人授权委托同一人作为授权委托人进行投标报价的；

（14）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，询价小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

（15）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的。

2、符合下列情形之一者，本采购项目废标：

⑴经询价小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

⑵经所有合格投标人的报价均超过本项目最高限价的；

⑶出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑷因重大变故，采购任务取消的。

注：最高限价，是指针对本采购项目制定的最高成交控制价，最高限价不得高于项目预算，最高限价开标前不对外发布，评标时作为定标的依据。

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经县公管办批准后采购方可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

5、 报价要求

1、投标人法定代表人或其授权委托人必须随身携带本人有效身份证原件按时到采购方指定地点提交投标保证金和投标文件。投标人法定代表人或其授权委托人在采购过程中签署的文件、资料（含澄清、承诺、报价等）均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2、投标文件和投标人法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为60个日历天。

3、投标报价包括工程量清单的全部内容，涵盖该项目所有的发生的一切费用，且为最终报价。
4、本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的投标报价。投标人必须对所有项目报出单价，并合计总价，同时注明所投品牌及型号。

5、报价应包括设备、软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、安装调试、人员培训、质保、售后服务、税金等一切费用。

6、投标人报价时应充分考虑施工期间各类设备、材料的市场风险和国家政策性风险。结算时，以投标报价作为结算价款并不作任何调整。
7、投标人的投标报价应包含设备费和设备安装费二部分，具体为：
（1）设备费：为设备供应到采购人指定地点的交货价格。包括但并不限于：
①设备总价，包括制造或装配货物所使用部件、原材料及原材料已付和要付的全部进口关税、营业税和其他税费；
②备品备件费；
③运输费、包装费、保险费；
④质保期内售后服务的费用和培训的费用；
⑤若被授予合同，将要支付的产品税、营业税和其他税费等；

⑥按有关规定应计取的规费及其它一切费用。
（2）设备安装费：包括：
①电梯到场后的二次搬运费、开箱清点、保管、保险、按技术规范要求的安装调试、试运转、检验测试验收、技术培训、售后服务、验收资料的收集整理等费用。
②井道施工用脚手架的搭设和拆除、施工照明、安全网的搭设、拆除、轿厢顶的围护栏杆、安装时电汽焊的施工辅料设备、井道内永久照明、由配电箱到设备控制箱的电缆、线槽、线架、电梯井清理、垃圾处理、临时设施、安全防护、员工保险、周转材料、工程用材料、质监站、技术监督局及按本地区有关部门规定的其他全部税费，即电梯设备正常运转并正式交付使用之日前所发生的一切税费。

③按有关规定应计取的规费及其它一切费用。
8、报价应书写端正、字迹清楚，不得涂改，涂改无效。询价小组不接受不完整或不正确的报价。询价小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价。

9、询价小组可以允许修正投标报价文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

10、为有助于对投标文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其投标文件进行澄清。参加询价的供应商应当以书面形式进行确认。

11、如询价小组认为总报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则询价小组有权取消其成交资格，按顺序由总报价次低的供应商递补，以此类推。

6、 投标要求

1、投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第五章 投标文件格式”。

2、投标保证金：投标人必须在投标截止时间前向采购方交纳投标保证金，保证金金额为人民币2000 元投标保证金必须在投标截止时间前与投标文件一起送达开标地点并提交（不要密封在投标文件中）。

本项目投标保证金一律以人民币现金方式缴纳，采购人不接受转帐、电汇、转帐支票或其他形式的保证金。

未成交供应商的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），成交供应商的投标保证金在合同签订并生效后按规定转变为履约质保金。

3、存在下列情形之一的，投标保证金将予以没收：

（1）供应商在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他供应商合法权益的；

（5）与询价小组成员、采购人或交易中心相关工作人员恶意串通，或向询价小组成员、采购人或交易中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同的。

（7）成交供应商放弃中标资格的、在规定期限内不同意交纳履约保证金的。
（8）投标人或成交供应商有其他违反本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规的行为的。

4、投标截止时间：2017年8月25日下午3：30。

      投标文件及投标保证金递交时间: 2017年8月25日下午3：00--3：30。
采购人将拒绝并原封退回在其规定的投标报价文件接收截止时间后收到的任何投标报价文件。

5、投标文件及投标保证金递交地点：如东县马塘中学一楼会议室。
6、投标文件和投标保证金必须由投标人法定代表人或其授权委托人递交。

7、 验收及付款方式

1、验收：项目完成后由采购人按规定组织验收并签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的质量鉴定结果为准。

2、付款：传菜梯安装验收合格（通过技术监督局验收并拿到验收合格证，同时向采购人提供一套完整电梯移交资料）投入运行后支付最终报价设备费和安装费的80%，正常运行一年支付设备费和安装费的10%，两年无质量问题付清余款。成交供应商凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票进行资金结算。
第4章 传菜电梯技术条件及配置要求

	一、产品名称：  传菜电梯 

	二、技术参数

	序号
	名称
	内容
	序号
	项目
	内容

	1
	产品型号
	
	2
	载 重 量
	200KG

	3
	站 层 门
	3层 3站3门
	4
	速    度
	0．4m/s

	5
	开门方向
	单通开门
	6
	开门方式
	手动上下中分门

	7
	基    站
	1 层
	8
	控制形式
	轿外按钮

	9
	控制技术
	微机
	10
	轿厢材质
	发纹不绣钢

	11
	机房位置
	井道上方
	12
	厅门材质
	发纹不绣钢

	13
	轿厢尺寸
	900*900*1000mm  
	14
	开门尺寸
	见现场尺寸

	15
	井道净尺寸
	1550*1300mm
	16
	井道形式
	土建

	17
	工作方式
	按钮
	18
	总 高 度
	   见现场尺寸

	20
	楼层高度
	见现场尺寸           

	三、产品报价：（人民币元）

	序号
	型 号
	数量/台
	 设备单价
	运费
	安装费
	 税金
	 合计

	1
	TWJ200/0.4-AS.PC
	1
	
	
	
	
	

	合计
	  
	

	备有如下标准功能: 

1、自动平层           轿厢自动运行到呼梯层位置

2、检修操作           在机房可以控制检修运行

3、到站提示           具有到站按钮灯提示功能

4、多站卸货           从某一层装载后可依次卸货

5、厅外召唤和指令     在厅外呼梯或指令轿厢到其它层

6、楼层数显功能       数码显示轿厢所在楼层

7、运行方向显示       运行方向由上下发光箭头显示

8、呼梯应答           按下呼梯钮、被呼层灯亮、到站灭

9、紧急开锁装置       两端站有机械门锁、可用三角钥匙开启
主要安全装置:

1、 动力电源断、错相保护      2、上、下极限保护

3、 厅门电器联锁保护          4、厅门机械门锁

4、 电器断路器保护            6、底坑缓冲器

7、 电磁制动器                 8、接触器粘接保护

9、 运行超时保护


第5章 投标文件格式

一、投标文件的数量、制作及密封

投标文件必须提供“正本”一套并用档案袋密封，封口处加盖投标人公章，封面注明采购项目名称、投标人全称，投标文件封面注明“正本”字样。

二、投标文件内容

投标文件必须按照以下格式制作，同时按照序号进行装订。

带*内容必须全部提供，必须加盖投标人红色公章。公章仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的投标询价小组有权拒绝或做无效投标处理。

（1）若投标人为电梯制造商的必须同时包括以下内容：
①*授权委托书（见附表二）并附授权委托人身份证复印件（身份证原件随身携带供核查）；

②*有效的企业营业执照副本、电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证（A级）、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（B级）及以上证书（如有）复印件（加盖电梯制造商红色公章）；
③*与电梯安装单位组成联合体投标协议原件（若为联合体投标）（格式自拟）（原件放入投标文件“正本” 中，副本中可放置复印件）；
④*电梯安装单位的企业有效的营业执照副本复印件、电梯安装工程专业承包二级及二级以上施工资质证书的复印件（若为联合体投标）（加盖单位红色公章，需提供原件至投标现场备查）；
⑤*安装项目负责人机电安装专业二级及二级以上注册建造师证书的复印件（加盖单位红色公章，需提供原件至投标现场备查）
⑥*投标报价响应函（见附表一）

⑦*投标报价汇总表（见附表三）；

⑧*投标报价的单价分析表（见附表四）；

⑨*主要部件配置情况表（见附表五）；
⑩*投标设备备品、备件明细表（见附表六）；
⑪*售后服务承诺（见附表七）；

⑫*商务条款与采购项目要求偏离表（见附表八）；

⑬*投标货物技术规格和服务与本项目要求偏离表（见附表九）；

⑭*投标品牌产品样本资料：包括货物的主要技术参数和性能、生产产地、品牌、型号等的情况介绍；

⑮*系统调试方案和验收标准；

⑯*电梯安装方案及技术培训方案；

⑰投标人认为有必要提供的其他资料。

（2）若投标人为代理销售商的必须同时包括以下内容：

①*授权委托书（见附表二）并附授权委托人身份证复印件（身份证原件随身携带供核查）；

②*电梯制造厂家授权书原件（原件放入投标文件“正本” 中，副本中可放置复印件）
③*有效的投标单位法人营业执照副本复印件（加盖单位红色公章，需提供原件至投标现场备查）
④*所代理品牌的电梯制造商有效的企业营业执照副本、电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证（A级）、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（B级）及以上（如有）复印件（加盖电梯制造商红色公章）；
 ⑤*与电梯安装单位组成联合体投标协议原件（若为联合体投标）（格式自拟）（原件放入投标文件“正本” 中，副本中可放置复印件）；
 ⑥*电梯安装单位的企业有效的营业执照副本复印件、电梯安装工程专业承包二级及二级以上施工资质证书的复印件（若为联合体投标）（加盖单位红色公章，需提供原件至投标现场备查）；
⑦*安装项目负责人机电安装专业二级及二级以上注册建造师证书的复印件（加盖单位红色公章，需提供原件至投标现场备查）；
⑧*投标报价响应函（见附表一）

⑨*投标报价汇总表（见附表三）；

⑩*投标报价的单价分析表（见附表四）；

⑪*主要部件配置情况表（见附表五）；
⑫*投标设备备品、备件明细表（见附表六）；
⑬*售后服务承诺（见附表七）；

⑭*商务条款与采购项目要求偏离表（见附表八）；

⑮*投标货物技术规格和服务与本项目要求偏离表（见附表九）；

⑯*投标品牌产品样本资料：包括货物的主要技术参数和性能、生产产地、品牌、型号等的情况介绍；

⑰*系统调试方案和验收标准；

 eq \o\ac(○,18)*电梯安装方案及技术培训方案；

 eq \o\ac(○,19)投标人认为有必要提供的其他资料。

附表一：                 

投标报价响应函（格式)

致：如东县马塘初级中学
根据贵方食堂传菜电梯供货与安装项目采购文件，我方现就有关事项承诺如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。接受采购文件的所有的条款和规定。我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

2.我方承诺：我方是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

3.我方同意从规定的询价开始时间起遵循本询价响应文件，本投标报价文件的有效期为从开标之日起计算的不少于六十天，在此期间，本投标报价文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标报价文件在此期间之后将继续保持有效。

4.如果在询价开始时间后规定的询价有效期内撤回投标响应文件或成交后拒绝签订合同，我方的投标保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.自行承担投标及相关所有费用。

8.与本询价采购有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          户： 

供应商授权委托人姓名（签字）： 

供应商名称（公章）： 

日           期：      年     月    日

附表二  ：

授 权 委 托 书

 如东县马塘初级中学：

    本授权书声明：

我（姓名）             ，系（投标人全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）             为我公司的授权委托人（即代理人），以我公司的名义参加如东县马塘初级中学食堂电梯供货与安装项目的投标报价，全权代表我公司处理本次采购的一切事宜。

授权委托人（即代理人）在采购过程中所签署的一切文件、报价、承诺和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

委托期限：                        

授权委托人（即代理人）无转委权。

授权委托人（即代理人）情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

                                   日期：     年       月      日

附授权委托人（即代理人）身份证复印件：
 附表三：

投标报价汇总表

	项目名称
	设备名称
	品 牌

（必填）
	型号规格(必填)
	数量
	单 价

（万元）
	合 价

（万元）
	备  注

	如东县马塘初级中学食堂传菜电梯供货及安装
	传菜梯
	
	
	1
	
	
	

	投标总价：大写金额：                                         

小写金额：                                           


注：1、此表中的单价与“投标报价的单价分析表”中的相应单价必须一致,此报价为本项目的最终报价，最终报价包含本项目所有费用。

2、此表中的总价必须与投标函中的报价必须一致。

3、询价为一次性报价，总价包含本项目所有费用。未按要求填写可视为无效报价。如有超出采购要求的延保、赠品、优惠等情况可在备注栏中详细说明。

4、本项目采购有预算上限，本报价一览表中投标人的投标报价不得超过上限，否则按无效投标处理。

投标人(盖单位公章)：                               

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章)：                          

日期：     年    月    日
附表四：

投标报价的单价分析表

	项目名称
	设备名称
	设备费

（万元）
	设备安装费（万元）
	单  价

（万元）
	备  注

	如东县马塘初级中学食堂传菜电梯供货及安装
	传菜梯
	
	
	
	


注：单价=设备费+设备安装费。

投标人(盖单位公章)：                               

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章)：                         

日期：     年    月    日

附表五：       

主要部件配置情况表

	序号
	名 称
	规格型号

（必填）
	品 牌

（必填）
	备注

	1
	无齿轮曳引机（抱闸和编码器）
	
	
	

	2
	控制系统及电梯召唤操纵盘（所有电路印板必须是电梯品牌产品）
	
	
	

	3
	变频器
	
	
	

	4
	门机系统
	
	
	

	5
	限速器和安全钳
	
	
	

	6
	随机电缆
	
	
	

	7
	钢丝绳（或其他曳引媒介）；
	
	
	

	8
	门保护光幕
	
	
	

	9
	轿厢
	
	
	

	10
	井道信息
	
	
	

	11
	厅门
	
	
	

	12
	主副导轨
	
	
	

	13
	秤重装置（电子式）
	
	
	

	14
	缓冲器
	
	
	

	15
	电梯安装用紧固件（膨胀螺丝）
	
	
	


注：各厂家的原件叫法有所不同，建议用各自的部件清单替代。
投标人(盖单位公章)：                               

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章)：                         

日期：     年    月    日
附表六              投标设备备品、备件明细表
	序号
	零配件名称
	规格与型号
	单价
	数量
	产地
	货源
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖单位公章)：                               

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章)：                            

日期：     年    月    日

附表七：

售后服务承诺

	可提供优惠条件
	

	售后服务内容
	

	南通地区的备品、备件库地点及固定维保人员名单、联系方式
	

	其他
	


投标人(盖单位公章)：                               

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章)：                              

日期：     年    月    日

附表八：

商务条款与采购项目要求偏离表
	序号
	名   称
	采购参数要求
	投标参数偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、如投标货物的商务要求与本采购文件的要求不完全一致，则投标人必须填写此表。未填写的内容视为完全响应采购文件要求。

2、“偏离情况”应填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。 采购方不接受“负偏离”。

投标人(盖单位公章)：                               

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章)：                           

日期：     年    月    日
 附件九：

投标货物技术规格和服务与项目要求偏离表
	序号
	设备名称
	型号及规格
	采购参数要求
	投标产品参数
	偏离情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、如设备有规格、性能、技术参数与本次采购设备的要求不完全一致时，则投标人必须填写此表。未填写的内容视为完全响应采购文件要求。

2、“偏离情况”应填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。 采购方不接受“负偏离”。

投标人(盖单位公章)：                               

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章)：                              

日期：     年    月    日

- 1 -
- 17 -
- 5 -

